- 材料设备品牌承诺表

| 序号 | 材料设备名称 | 参照（或相当于）品牌(型号) | 投标人承诺 品牌(型号) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土建工程 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金型材 | 广东伟业、浙江博奥、广东凤铝、安徽恒强、南山铝材 |  |  |
| 2 | 门窗五金配件 | 坚朗、杨氏立兴、合和、春光 |  |  |
| 3 | 耐候密封胶、结构胶 | 广州白云、郑州中原、之江牌、广州安泰、道康宁 |  |  |
| 4 | 地弹簧 | 坚朗、GMT、顶固、雅洁、汇泰龙 |  |  |
| 5 | 玻璃 | 台玻、旗滨、耀皮、上海耀华、南玻 |  |  |
| 6 | 铝板、铝格栅 | 广东名为、安徽上达、广州奇伟、常州华辰 |  |  |
| 7 | 防水涂料、防水卷材 | 东方雨虹、科顺、西牛皮、恒顺 |  |  |
| 8 | 无机防霉涂料、防霉涂料 | 虎皇、立邦、晨光、经纲、益涂 |  |  |
| 9 | 真石漆、外墙涂料、灰白色仿清水混凝土涂料 | 虎皇、立邦、晨光、经纲、益涂 |  |  |
| 10 | 防火门 | 江苏金益达、宜兴国泰、江苏久安、无锡志诚、佰安诺 |  |  |
| 11 | 发泡陶瓷保温板 | 江苏泽建科技、山东商海、 河南科诚 |  |  |
| 12 | 仿木色陶砖 | 圣佳陶、和特、宜信 |  |  |
| 13 | 自结纹混合型塑胶跑道、预制型EPDM橡胶卷材 | 江门市长河化工实业、山东一诺威聚氨酯、河南新旭体育设施 |  |  |
| 14 | 运动器材设施（单杠、双杠、起跳设施、足球门等） | 金陵体育、益奥特体育、津盐体育 |  |  |
| 15 | 免填充人造草 | 火炬草坪、宏跃草坪、彩宸草坪 |  |  |
| 二、安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 电线、电缆 | 远东、江南、远程、泛亚、东峰 |  |  |
| 2 | 配电箱 | 亚派电气、详业电气、宜兴金地、无锡苏豫恒、宜兴宜能 |  |  |
| 2.1 | 塑壳断路器 | ABB Tmax系列、施耐德 NSX系列、西门子 3VA系列、库柏 EZM1系列 |  |  |
| 2.2 | 微型断路器 | ABB TMax/S200系列、施耐德 NSX/C65N系列、西门子 3VA/5SY系列、库柏 EZM1/EZ系列 |  |  |
| 2.3 | 双电源开关 | 施耐德、ABB、西门子、库柏 |  |  |
| 2.4 | 多功能电力仪表 | 珠海派诺、江阴斯菲尔、深圳中电、安科瑞 |  |  |
| 2.5 | 智能照明模块 | 施耐德、ABB、西门子 |  |  |
| 3 | 灯具（含光源） | 雷士、三雄极光、西顿、欧普 |  |  |
| 4 | 亮化灯具 |  |  |  |
| 4.1 | LED灯具 | 济南三星、艺儿美、路艺、浦新 |  |  |
| 4.2 | 驱动电源 | 明纬、茂硕、英飞特、飞利浦 |  |  |
| 4.3 | LED芯片 | 飞利浦、科锐、欧司朗 |  |  |
| 4.4 | 断路器、接触器 | 施耐德、ABB、西门子、库柏 |  |  |
| 5 | 开关、插座 | 西门子致尚系列、罗格朗朗淳系列、三雄极光A5系列 |  |  |
| 6 | UPVC、PVC 塑料管、PPR 管、HDPE管等 | 联塑、光华、中财、公元 |  |  |
| 7 | 不锈钢管 | 无锡金羊、浙江永享、深圳民乐 |  |  |
| 8 | 阀门、消防信号阀、橡胶接头、金属波纹管、波纹管补偿器、流量计 | KARON上海冠龙阀门、CKVAG中科阀安、YQ广东永泉阀门 |  |  |
| 9 | 柜式七氟丙烷灭火装置（气体灭火系统） | 湖南磐龙、萃联川消、浙江金盾、江苏警星、无锡河马 |  |  |
| 10 | 消防设施（消火栓、消防水泵结合器等） | 无锡河马、川消、南京强劲、泰州方圆、南京群力 |  |  |
| 11 | 潜污泵、生活水泵、循环泵、离心泵等 | 上海东方、上海凯泉、上海连城、上海熊猫、南方泵业 |  |  |
| 12 | 消防报警设备 | 海湾、上海松江、北大青鸟、蓝天 |  |  |
| 13 | 风口、风阀、防火阀 | 浙江明新、上海金永利、浙江上风、浙江惠创、靖江海丰 |  |  |
| 14 | 防排烟风机、排风风机 | 浙江明新、上海金永利、浙江上风、浙江惠创、靖江海丰 |  |  |
| 15 | 光伏发电 |  |  |  |
| 15.1 | 光伏逆变器 | 阳光电源、固德威、美克能源、华为 |  |  |
| 15.2 | 光伏组件 | 尚德、天合、晶澳、中盛、晶科 |  |  |
| 16 | 空气源热泵、泳池专用空气源热泵机组 | AO史密斯，光芒，皇明、阳帆 |  |  |
| 17 | 泳池系统(泳池均衡水箱,单元式自动过滤装置、单元式自动加药装置、水处理智能控制柜、AOP消毒设备等) | 江苏碧浪、北京恒动、洛阳禹辉、广东戴思乐 |  |  |
| 18 | 泳池工艺附件（泳道线、出水口扶梯、格栅、出水口、回水口、出发台等） | 碧浪、威朗仕、群泰、亨沃、亚士图、滨特尔 |  |  |
| 19 | 电梯 | 日立、通力、上海三菱、东芝 |  |  |
| 20 | 楼宇亮化 |  |  |  |
| 20.1 | LED灯具 | 飞利浦，欧司朗，宏煊，三思，洲明 |  |  |
| 20.2 | 驱动电源 | 明纬、茂硕、英飞特、飞利浦 |  |  |
| 20.3 | LED芯片 | 飞利浦、科锐、欧司朗 |  |  |
| 20.4 | 断路器、接触器 | 施耐德、ABB、西门子、库柏 |  |  |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择选择其中一个或多个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在招标答疑截止时间前，以书面形式（并加盖公章）向招标人提出，并提供相应的证明材料，招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。